Приложение 1

к муниципальному контракту № 69/15

от «28» сентября 2015

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На оказание услуг по изготовлению и установке металлических информационных щитов в населенных пунктах МО Колтушское СП

1. Общая часть:

1.1. Основанием для приобретения и установки информационных щитов является их отсутствие в населенных пунктах муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

1.2 Финансирование работ из средств:

- бюджет МО Колтушское;

- бюджет Ленинградской области;

1.3 Период выполнения работ: 30 календарных дней с даты заключения муниципального контракта;

2. Описание объекта закупки:

Щиты изготавливаются на основе металлического профиля и труб, которые в последствии покрываются красками, что позволяет не только облагородить внешний вид стенда, но и защитить его от всевозможного воздействия окружающей среды.

В верхней части стенда расположено информационное поле с текстовой, иллюстрированной частью «МО Колтушское СП» «Информация» на белом фоне.

Каркас стенда, задняя подложка и информационное поле должны быть выполнены в цветовой гамме (цвет – синий (алкидно-полиуретановая эмаль)

Информационное поле должно быть изготовлено из металлического листа (в случае необходимости использования сменной информации при помощи магнитов).

Стенды отдельно располагаются на ножках которые бетонируются в грунт для более прочной установки.

3. Информационные металлические щиты:

3.1 Технические характеристики:

- размер стенда (рама: стальная труба от 20 до 50 мм, опоры: стальная труба сечением от 
  20 до 50 мм, задняя стенка: сталь толщиной от 1,5 до 2 мм,

- тип нанесения информации (полноцветная печать, плоттерная резка);

- бетонирование ножек (бетон В15)

3.2. Гарантия качества:

Исполнитель предоставляет гарантию на информационные металлические щиты не менее 24 месяцев и не менее срока гарантии производителя со дня поставки, а так же на период эксплуатации в пределах указанного срока.

Гарантийный ремонт осуществляется по заявке Заказчика (заявка передается ответственному лицу Исполнителя при помощи факсимильной связи, электронной почты. После получения заявки, Исполнитель в течение 24 часов высылает подтверждение принятия заявки (подтверждение передается ответственному лицу Заказчика по средствам факсимильной связи и электронной почты). Гарантийный ремонт осуществляется с выездом на место установленных щитов в течение 24 часов после принятия Исполнителем заявки.

В случае невозможности устранения неисправности на месте установленного щита Исполнитель предоставляет Заказчику информационный щит, отвечающий техническим характеристикам настоящего технического задания на время гарантийного ремонта (транспортировка, демонтаж, монтаж выполняется силами и средствами Исполнителя). Гарантийный ремонт неисправных щитов осуществляется Исполнителем в течение 3 календарных дней.

После выполнения гарантийного ремонта Исполнитель информирует Заказчика помощи факсимильной связи или электронной почты об устранение недостатков. Проверка качества гарантийного ремонта осуществляется ответственными лицами Заказчика и Исполнителя по месту установленного отремонтированного информационного щита.

Срок гарантии на отремонтированные информационные щиты увеличивается на срок нахождения информационного щита в ремонте.

В случае невыполнения сроков гарантийного ремонта Исполнителю выставляется штраф в размере 5% от стоимости оборудования, предоставленного для гарантийного ремонта, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока гарантийного ремонта.

- 4. Приложения к техническому заданию:

- 4.1. Приложение 1 – Перечень мест установки информационных щитов

- 4.2. Приложение 2 – Ведомость материальных ресурсов

| Заказчик Администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области Глава администрации ____________ Знаменский А.О. (подписано ЭЦП) | Исполнитель - Общество с ограниченной ответственностью «Сметсберг» Генеральный директор _____________ Козлов А.В. (подписано ЭЦП) |
| --- | --- |

Приложение  1

к техническому заданию

Перечень мест установки информационных щитов

| № п/п | Наименование населенного пункта | Количество (шт) |
| --- | --- | --- |
| 1 | деревня Озерки -1 | 1 |
| 2 | деревня Орово | 3 |
| 3 | деревня Красная Горка | 3 |
| 4 | деревня Куйворы | 1 |
| 5 | деревня Кальтино | 2 |
| 6 | деревня Токкари | 2 |
| 7 | деревня Колбино | 3 |
| 8 | деревня Старая | 15 |
| 9 | деревня Аро | 4 |
| 10 | деревня Бор | 1 |
| 11 | деревня Лиголамби | 1 |
| 12 | деревня Хязельки | 2 |
| 13 | деревня Воейково | 5 |
| 14 | деревня Кирполье | 2 |
| 15 | деревня Канисты | 1 |
| 16 | деревня Старая Пустошь | 1 |
| 17 | деревня Коркино | 2 |
| 18 | деревня Тавры | 3 |
| 19 | деревня Вирки | 3 |
| 20 | деревня Рыжики | 1 |
| 21 | деревня Мяглово | 4 |
| 22 | местечко Карьер Мяглово | 4 |
| 23 | деревня Новая Пустошь | 3 |
| 24 | деревня Озерки | 4 |
| 25 | деревня Ексолово | 3 |
| 26 | деревня Манушкино | 2 |
| 27 | деревня Хапо-Ое | 7 |
| 28 | деревня Разметелево | 15 |
| 29 | село Павлово | 5 |
| Итого |  | 103 |

Приложение  2

к техническому заданию

Ведомость материальных ресурсов

| № | Наименование товара (материальных ресурсов) | Наименование товаров (иатериалов, используемых при выполнении работ) и их показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров (материалов) потребностям заказчика. Значения показателей, которые могут изменяться. |  |  | Наименование страны происхождения товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | Минимальные значения показателей | Максимальные значения показателей |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Информационный металлический щит | Рама: стальная труба, мм | 20 | 50 | Россия |
|  |  | Опоры: стальная труба сечением, мм | 20 | 50 |  |
|  |  | Задняя стенка: из оцинкованной листовой конструкционной стали толщиной, мм | 2,0 | 3,0 |  |
|  |  | Размер информационного щита, дл/шир,мм | 1500/1500 | 1500/1500 |  |
|  |  | Тип нанесения информации | полноцветная печать | плоттерная резка |  |

| Заказчик Администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области Глава администрации ____________ Знаменский А.О. (подписано ЭЦП) | Исполнитель - Общество с ограниченной ответственностью «Сметсберг» Генеральный директор _____________ Козлов А.В. (подписано ЭЦП) |
| --- | --- |