Проектная организация

**ООО "Градостроительное общество развития территорий"**

 \_\_\_\_\_\_\_\_Свидетельство СРО№ 0687-2012-4703099174-04 от 04.12.2012г.\_\_\_\_\_\_\_\_

 АРХ.№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

 ЭКЗ.№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Проект планировки территории**

**и проект межевания территории**

**юго-западнее дер. Разметелево**

 **МО «Разметелевское сельское поселение»**

 **Всеволожского района Ленинградской области,**

**массив «Соржа-Рыжики», общей площадью**

**около 18000 кв.м.**

**ТОМ 1**

**Основная (утверждаемая) часть**

текстовые материалы и чертежи

****

**ЗАКАЗЧИК:** ООО «Дизайн-Карго»

**ПРОЕКТИРОВЩИК:** ООО «Градостроительное общество развития территорий»

Главный архитектор проекта Клюшин А.В.

Генеральный директор Коген И.Ю.

Санкт-Петербург

2012 г.

**СОСТАВ РАЗРАБОТКИ:**

* Том 1 - Основная (утверждаемая) часть – текстовые материалы и чертежи;
* Том 2. Книга 1 - Материалы по обоснованию проекта планировки - текстовые материалы (Положение о размещении объектов капитального строительства, характеристиках планируемого развития территории и характеристиках развития систем социального и транспортного обслуживания и инженерно – технического обеспечения, необходимых для развития территории юго-западнее дер. Разметелево, МО «Разметелевское сельское поселение», Всеволожского района, Ленинградской области, массив «Соржа Рыжики, общей площадью около 18000 кв.м.
* Том 2. Книга 2 (часть 1) - Материалы по обоснованию проекта планировки – графические материалы;
* Том 2. Книга 2 (часть 2) – Проект межевания территории юго-западнее дер. Разметелево, МО «Разметелевское сельское поселение», Всеволожского района, Ленинградской области, массив «Соржа Рыжики, общей площадью около 18000 кв.м;
* Том 3. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (ИТМ ГО ЧС);
* Том 4. - Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
* Том 5. – Исходно-разрешительная документация;

**СОСтав графических материалов ОСНОВНОЙ (УТВЕРЖДАЕМОЙ) ЧАСТИ:**

 **ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ**:

1. ЧЕРТЕЖ КРАСНЫХ ЛИНИЙ, ГРАНИЦ ФОРМИРУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ГРАНИЦ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ (лист 1)

 М 1:1000

 2. ЧЕРТЕЖ ЛИНИЙ, ОБОЗНАЧАЮЩИХ ДОРОГИ, УЛИЦЫ, ПРОЕЗДЫ, ОБЪЕКТЫ

 ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (лист 2) М 1:1000

3. ЧЕРТЕЖ ЛИНИЙ, ОБОЗНАЧАЮЩИХ ЛИНИИ СВЯЗИ, ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ

 ИНФРАСТРУКТУРЫ (лист 3) М 1:1000

4. ЧЕРТЕЖ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО

 СТРОИТЕЛЬСТВА (лист 4) М 1:1000

**ОСНОВНАЯ (УТВЕРЖДАЕМАЯ) ЧАСТЬ**

**Текстовые материалы и чертежи**

**Содержание:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Стр. |
| **Текстовые материалы:** Положения о размещении объектов капитального строительства, характеристиках планируемого развития территории и характеристиках развития систем социального и транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории, расположенной юго-западнее дер. Разметелево, МО «Разметелевское сельское поселение», Всеволожского района, Ленинградской области, массив «Соржа- Рыжики, общей площадью около 18000 кв.м. | 5-10 |
| 1 | Границы проектирования  | 5 |
| 2 | Положение о размещении объектов капитального строительства местного значения структуре муниципального образования | 5 - 6 |
| 3 | Параметры застройки территории в границах проектирования | 7  |
| 4 | Положение о характеристиках планируемого развития территории  | 7-8 |
| 5 | Положение о характеристиках развития системы социального обслуживания территории | 8 |
| 6 | Положение о характеристиках развития системы транспортного обслуживания территории | 8-9 |
| 7 | Положение о характеристиках планируемого развития системы инженерно-технического обеспечения территории | 9-10 |
| 8 | **Графические материалы:** | 11 |
| 8.1 | ЧЕРТЕЖ КРАСНЫХ ЛИНИЙ, ГРАНИЦ ФОРМИРУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ГРАНИЦ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ (лист1)  | М 1:1000 |
| 8.2 | ЧЕРТЕЖ ЛИНИЙ, ОБОЗНАЧАЮЩИХ ДОРОГИ, УЛИЦЫ, ПРОЕЗДЫ, ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (лист 2) | М 1:1000 |
| 8.3 | ЧЕРТЕЖ ЛИНИЙ, ОБОЗНАЧАЮЩИХ ЛИНИИ СВЯЗИ, ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (лист 3)  | М 1:1000 |
| 8.4 | ЧЕРТЕЖ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (лист 4)  | М 1:1000 |
| 9 | **Приложения:** |  |
| 9.1 | Постановление администрации МО «Разметелевское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области № 28 от 03.04.2012г. «О разработке документации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания и техническое задание на разработку проекта планировки и проекта межевания территории.  |
| 9.2 | Свидетельство о государственной регистрации права 47-АБ 002520 от 15 ноября 2010г. ООО «Дизайн-Карго». |
| 9.3 | Копия кадастровой выписки о земельном участке с кад. номером: 47:07:1047005:2975 ООО «Дизайн-Карго» № 47/201/12-63134 от 25.04.2012г. |
| 9.4 | Копия кадастровой выписки с ошибочным кадастровым номером: 47:07:1047006:26 ООО «Дизайн-Карго» № 4707/201/10-13395 от 13.07.2010г. |
| 9.5 | Копия Решения ФГБУ «Всеволожская кадастровая палата Росреестра» по Ленинградской области № 47/12-31300 от 25.04.12г. («об исправлении технической ошибки в указании кадастрового номера земельного участка ООО «Дизайн-Карго»). |
| 9.6 | Копия письма отдела по Всеволожскому району филиала ФГБУ «Всеволожская кадастровая палата Росреестра» по Ленинградской области № 1457/0412 от 27.04.12 («о технической ошибке в указании кадастрового номера земельного участка ООО «Дизайн-Карго»). |
| 9.7 | Свидетельство о государственной регистрации права 47-АБ 080900 от 11 января 2011г. ООО «ТНК-BP Северная столица» |
| 9.8 | Копия кадастровой выписки о земельном участке с кад. номером: 47:07:1047006:25 ООО «ТНК-BP Северная столица» № 4707/201/10-13394 от 13.07.2010г. |
| 9.9 | Письмо ФГУ «Севзапуправтодор» № 4953 от 15.12.2010г. «О согласовании проекта переходно-скоростных полос к участку ООО «Дизайн-Карго». |
| 9.10 | Технические требования и условия № 3996 от 21.10.2010г. «О реконструкции существующего съезда на Федеральную а/д «Кола». |
| 9.11 | Схема переходно-скоростных полос к участку ООО «Дизайн-Карго» согласованная в ФГУ «Севзапуправтодор» 04.10.2010г. |
| 9.12 | Техническое задание (предварительные ТУ) МУП «Разметелево» от 2012г. на присоединение к системам инженерно—технического обеспечения водоснабжения. |
| 9.13 | Письмо ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург Северное ЛПМУГ» № 01-2/586 от 12.05.2012г. («о технической возможности ГРС «Всеволожская»). |
| 9.14 | Письмо ЗАО «Леноблгаз» исх. № 4/77-4996 от 05.12.2012г. «о возможности газификации» |
| 9.15 |  Письмо ЗАО «Леноблгаз» исх. №\_\_\_\_\_\_от\_\_\_\_.12.2012г. «о технической возможности газификации земельного участка»  |
| 9.16 | Письмо ООО «РазСтройГаз» исх. № 46-10/12 от 29.10.2012г. «о предоставлении технической возможности газификации земельного участка». |
| 9.17 | Письмо ООО «УСК» № 191-001 от 21.02.2012г. «о присоединении электрической нагрузки объектов ООО «Дизайн-Карго» расположенных в районе д. Разметелево». |
| 9.18 | Письмо ООО «УСК № 524-001 от 04.05.2012г. «о присоединении электрической нагрузки объектов ООО «Дизайн-Карго» расположенных в районе д. Разметелево». |
| 9.19 |  Письмо из Невско-Ладожского БВУ № Р6-37-2635 от 06.06.2012г «О согласовании точки сброса» |
| 9.20 | Предварительное заключение ОАО «Ленэнерго» № \_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_12.2012г. «о возможности электроснабжения проектируемых объектов ООО «Дизайн-Карго» расположенных в районе д. Разметелево». |
| 9.21 | Технические условия на телефонизацию территории от Северо-Западного филиала ОАО «Мегафон» № 509 от 19.12.2011г |
| 9.22 | Свидетельство СРО№ 0687-2011-4703099174-02 от 08.02.2011г.  |

 ПОЛОЖЕНИЕ

**о размещении объектов капитального строительства, характеристиках планируемого развития территории и характеристиках развития систем социального и транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории юго-западнее дер. Разметелево, МО «Разметелевское сельское поселение», Всеволожского района, Ленинградской области, массив «Соржа Рыжики, общей площадью около 18000 кв.м.**

**1. Границы проектирования**

Рассматриваемая территория расположена в массиве «Соржа-Рыжики» муниципального образования Разметелевское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области и представляет собой земельный участок с кадастровыми номерами 47:07:1047005:2975 и 47:07:1047006:25.

Территория ограничена:

на севере – автодорогой федерального значения М-18 «Кола»;

на юге территорией садоводства на землях сельскохозяйственного назначения муниципального образования Разметелевское сельское поселение;

на западе и востоке землями сельскохозяйственного назначения муниципального образования Разметелевское сельское поселение.

Площадь территории в границах проектирования – 179999 кв.м.

**2. Положение о размещении объектов капитального строительства местного значения**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Nна схеме | Функциональное назначение | Площадь формируемых земельных участковкв. м | Этажность | Максимальная общая площадькв. м | Примечания |
| 1 | 1 | Для размещения объектов производственного, тогово-складского, инженерного и административного назначения V класса опасности | 33698 | 2-4 | 80870 |  |
| 2 | 2 | Для размещения размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур |  2021 | - | - |  |
| 3 | 3 | Для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур (автозаправочная станция) | 5984 | 2-3 | 10770 |  |
| 4 | 4 | Для размещения объектов производственного, тогово-складского, инженерного и административного назначения V класса опасности | 7123 | 2-4 | 17100 |  |
| 5 | 5 | Для размещения объектов производственного, тогово-складского, инженерного и административного назначения V класса опасности | 13634 | 2-4 | 32720 |  |
| 6 | 6 | Для размещения объектов производственного, тогово-складского, инженерного и административного назначения V класса опасности | 21190 | 2-4 | 50860 |  |
| 7 | 7 | Для размещения объектов производственного, тогово-складского, инженерного и административного назначения V класса опасности | 9911 | 2-4 | 23780 |  |
| 8 | 8 | Для размещения объектов производственного, тогово-складского, инженерного и административного назначения V класса опасности | 9853 | 2-4 | 23650 |  |
| 9 | 9 | Для размещения объектов производственного, тогово-складского, инженерного и административного назначения V класса опасности | 10698 | 2-4 | 25670 |  |
| 10 | 10 | Для размещения объектов производственного, тогово-складского, инженерного и административного назначения V класса опасности | 11297 | 2-4 | 27110 |  |
| 11 | 11 | Для размещения объектов производственного, тогово-складского, инженерного и административного назначения V класса опасности | 10082 | 2-4 | 24200 |  |
| 12 | 12 | Для размещения объектов производственного, тогово-складского, инженерного и административного назначения V класса опасности | 10866 | 2-4 | 26080 |  |
| 13 | 13 | Для размещения рекламных конструкций  | 604 | - | - |  |

**3. Параметры застройки территории в границах проектирования**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Землепользователь/Кадастровый номер | Адрес земельного участка | Площадь кв.м. | Современное функциональное использование | Площадь, застройкикв.м. | Общаяплощадь,кв.м. |
| 1 | ООО «Дизайн - Карго»/47:07:1047005:2975 | Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Соржа-Рыжики» | 172988 | Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения | Незастроенная территория | - |
| 2 | «ТНК BP»/47:07:1047006:25 | Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Соржа-Рыжики» | 7012 | Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения | Незастроенная территория | - |

**4. Положение о характеристиках планируемого развития территории**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование показателя | Единицаизмерения | Современное состояние | На расчетный год |
| 1. | Использование территории |  |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории - всего | га | 17,99 | 17,99 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
| 1.1.1 | Территории зон размещения объектов капитального, всего строительства с выделением: | га | - | 14,69 |
|  | - зон размещения производственных, коммунально-складских, инженерных и административных объектов V класса опасности | га | - | 13,89 |
|  | - зон размещения объектовинженернойинфраструктуры | га | - | 0,20 |
|  | - зон размещения объектовтранспортнойинфраструктуры | га | - | 0,60 |
| 1.1.2 | Территория общего пользования, всего | га | - | 3,30 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | -территории улиц, проездов и проходов общего пользования  | га | - | 3,30 |
| 2 | Параметры застройки территории, в среднем по кварталам, в том числе по зонам размещения объектов капитального строительства  |  |  |  |
| 2.1 | Коэффициент застройки | % | **-** | 66 |
| 2.2 | Плотность застройки | кв.м.общ.пл. /кв.м | - | 2,0 |

 **5. Положение о характеристиках развития системы транспортного обслуживания территории**

В целях эффективного использования проектируемой территории проектом планировки предлагается следующее развитие улично-дорожной сети территории проектирования:

1. Строительство Проектируемой улицы 1 - улицы местного значения - улицы и дороги в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах, с организацией проезжей части шириной не менее 15,0 м с тротуарами вдоль них и озеленением (ширина в красных линиях порядка 30 м) – улица, по которой осуществляется съезд с автомобильной дороги М18 «Кола» Санкт-Петербург - Петрозаводск – Мурманск - Борисоглебский и дальнейшее распределения автотранспорта по внутренней сети улиц и дорог;

2. Строительство Проектируемой улицы 2 - улицы местного значения - улицы и дороги в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах, с организацией проезжей части шириной не менее 15,0 м с тротуарами вдоль них и озеленением (ширина в красных линиях порядка 30 м) – улица обеспечивающая доступ транспорта к четырем участкам на которых предполагается размещение торгово-складских комплексов и объектов сопутствующих им зоны придорожного сервиса, а также обеспечивающая доступ к другим участкам, расположенным вдоль границы отвода автомобильной дороги М18 «Кола» Санкт-Петербург - Петрозаводск – Мурманск – Борисоглебский, не входящим в границы проектирования.

 3. Строительство Проектируемой улицы 3 - улицы местного значения - улицы и дороги в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах, с организацией проезжей части шириной не менее 14,0 м с тротуарами вдоль них и озеленением (ширина в красных линиях порядка 25 м) - улица обеспечивающая доступ транспорта к шести участкам на которых предполагается размещение производственных, складских, инженерных и административных объектов не более V класса опасности.

 - Строительство Проектируемой улицы 4 - улицы местного значения - улицы и дороги в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах, с организацией проезжей части шириной не менее 7,0 м с тротуарами вдоль них и озеленением (ширина в красных линиях порядка 15 м) – улица обеспечивающая беспрепятственный проезд в находящуюся за границам проектирования зону дачных участков.

Организация потоков грузового и легкового транспорта, пешеходов предполагает выделение в красных линиях территорий общего пользования:

- улиц и проездов в производственной застройке с организацией проезжей части, тротуарами вдоль них и озеленением.

Предусмотрено для временного хранения личного автотранспорта персонала в зонах административной и производственной застройки размещение открытых автостоянок на территории предприятий.

На территории планируется размещение на земельном участке 2 автозаправочной станции для легкового и грузового транспорта.

**6. Положение о характеристиках планируемого развития системы инженерно-технического обеспечения территории**

1. Водоснабжение

Подключение к сетям водоснабжения планируется согласно с предварительными ТУ на водоснабжение МУП «Разметелево» общим расходом 200,00 куб.м/сут,

в том числе на:

-хозяйственно-питьевые нужды - 114,67 куб.м/сут,

-полив территории – **85.33** куб.м/сут.

Предусмотрено наружное пожаротушение **15,00** л/с от пожарных гидрантов на коммунальной сети водопровода проектируемой сети.

Водоснабжение проектируемой территории предполагается осуществлять от существующего водовода (ХВС) в районе дер. Мяглово, предварительно выполнив работы по реконструкции данного водовода, протяженностью 1400 метров с увеличением диаметра трубы до 300 мм. Далее от точки врезки в реконструированный водовод (ХВС) диаметром 300 мм в районе дер. Мяглово вода поступает по проектируемому трубопроводу диаметром 150 мм к земельному участку с кадастровым номером: 47:07:1047005:2975. Маршрут прокладки трубопровода будет определен актом выбора трассы на следующих стадиях проектирования. На территории земельного участка проектом планировки территории предусмотрено строительство резервуара чистой воды (РЧВ) объемом 500 м3 для обеспечения пожаротушения и хозяйственно-питьевых нужд.

2.Водоотведение.

Канализация хозяйственно-бытовая

Предусмотрено отведение хозяйственно-бытовых сточных вод от всех зданий выпусками диаметром 150 мм во внутриплощадочную сеть хозяйственно-бытовой канализации. Далее стоки хозяйственно-бытовой канализации поступают самотечно на локальные очистные сооружения (ЛОС), откуда направляются в мелиоративный канал МК-1 и далее в речку «Черная» на основании письма из Невско-Ладожского БВУ № Р6-37-2635 «О согласовании точки сброса». Расчетный расход сточных вод составляет 114,67 куб.м/сут при условии перспективы развития.

### Дождевая канализация

Предусмотрено строительство на территории проектируемой застройки сети дождевой канализации.

Предусмотрено строительство локальных очистных сооружений поверхностного стока для очистки поверхностных стоков, поступающих в сеть дождевой канализации с территории застройки. После необходимой очистки стоки поступают в мелиоративный канал МК-1 и далее в речку «Черная» на основании письма из Невско-Ладожского БВУ № Р6-37-2635 «О согласовании точки сброса».

Общий годовой объем ливневых, талых вод и стока от мойки дорожных покрытий составляет 93494,68куб.м/год.

3.Электроснабжение и теплоснабжение.

Электрическая мощность вновь проектируемых объектов на рассматриваемой территории, на шинах 10 кВ источника электроснабжения ориентировочно составит **4,7** МВА. Источником электроснабжения рассматриваемой территории является новая подстанция ПС 110/10кВ в р-не дер. Колтуши на основании письма от ООО «Управление сетевыми комплексами» № 524-001 от 04.05.2012г. «О присоединении объектов ООО «Дизайн-Карго» расположенных в дер. Разметелево. Подача электроэнергии ~ 4,7 МВА. рассматриваемой территории осуществляется от новой ПС 110/10кВ в р-не дер. Колтуши по двум кабельным/воздушным линиям до РП 10кВ определяемой проектом на территории застройки.

Предусмотрено теплоснабжение проектируемых потребителей территории локальное, от новых собственных котельных и котлоагрегатов, работающих на природном газе, в связи с отсутствием источников централизованного теплоснабжения.

4.Газоснабжение

Предусмотрено использование природного газа в проектируемой застройке на нужды отопления, вентиляции, горячего водоснабжения потребителей» в объеме 3,631 млн. м3/год, в том числе на нужды теплоснабжения – 0,61 тыс. куб.м /час 2-мя способами:

1. От газопровода высокого давления в районе СНТ «Урожай» на основании письма ООО «РазСтройГаз» № 46-10/12 от 29.10.2012г. «о технической возможности газификации земельного участка».

2. От ГРС «Всеволожская» на основании письма ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург Северное ЛПМУГ» № 01-2/586 от 12.05.2012г. («о технической возможности ГРС «Всеволожская»).

1 способ **-**  подача газа предусматривается по проектируемому газопроводу высокого давления от точки врезки в газопровод высокого давления ООО «РазСтройГаз» в районе СНТ «Урожай». Маршрут проектируемого газопровода высокого давления до земельного участка скадастровым номером: 47:07:1047005:2975 будет определен актом выбора трассы на следующих стадиях проектирования. Теплоснабжение проектируемой застройки предусматривается от новых собственных котельных и котлоагрегатов на газовом топливе. Природный газ проектируемыми газопроводами высокого давления распределяется по уличной дорожной сети и внутриквартальным проездам к ГРП на территории земельных участков, где понижается до необходимого давления.

2 способ **-** Предусмотрено использование природного газа в проектируемой застройке на нужды отопления, вентиляции, горячего водоснабжения потребителей от ГРС «Всеволожская»на основании письма ОАО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» «Северное линейное производственное управление магистральных газопроводов» № 01-2/586 от 12.05.2012г. «о технической возможности ГРС «Всеволожская».Маршрут проектируемого газопроводасреднегодавления до земельного участка с кадастровым номером: 47:07:1047005:2975 будет определен актом выбора трассы на следующих стадиях проектирования. Теплоснабжение проектируемой застройки предусматривается от новых собственных котельных и котлоагрегатов на газовом топливе. Природный газ проектируемыми газопроводами среднего давления распределяется по уличной дорожной сети и внутриквартальным проездам.

Проектом предлагается размещение объектов инженерной инфраструктуры:

- распределительная трансформаторная подстанция электросети (РТП) – 1 объект;

- трансформаторная подстанция электросети (ТП) – 11 объектов;

- газораспределительная подстанция - (ГРП) – 11 объектов при применении 1-го способа газоснабжения территории земельного участка с кадастровым номером: 47:07:1047005:2975 газопроводом высокого давления.

- очистные сооружения хозяйственно-бытового канализационного и ливневого стока (КОС) – 1 объект;

- резервуар чистой воды (РЧВ) объемом 500 кв.м – 1 шт.

5. Связь и сигнализация

Технические условия на телефонизацию территории от Северо-Западного филиала ОАО «Мегафон» № 509 от 19.12.2011г.

Здания предполагается оснастить следующими видами связи и сигнализации:

административно-хозяйственной связью;

городской радиотрансляционной связью - ГРТС;

громкоговорящим оповещением;

пожарной сигнализацией (ПС).

Прямую телефонную связь зданий с абонентами городской АТС предполагается осуществить городским телефонным линиям.

Графические материалы:

1. ЧЕРТЕЖ КРАСНЫХ ЛИНИЙ, ГРАНИЦ ФОРМИРУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ГРАНИЦ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ (лист 1) М 1:1000

 2. ЧЕРТЕЖ ЛИНИЙ, ОБОЗНАЧАЮЩИХ ДОРОГИ, УЛИЦЫ, ПРОЕЗДЫ, ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (лист 2) М 1:1000

3. ЧЕРТЕЖ ЛИНИЙ, ОБОЗНАЧАЮЩИХ ЛИНИИ СВЯЗИ, ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ

 ИНФРАСТРУКТУРЫ (лист 3) М 1:1000

4. ЧЕРТЕЖ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (лист 4) М 1:1000

ПРИЛОЖЕНИЯ:

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Постановление администрации МО «Разметелевское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области № 28 от 03.04.2012г. «О разработке документации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания и техническое задание на разработку проекта планировки и проекта межевания территории.  |
| 2 | Свидетельство о государственной регистрации права 47-АБ 002520 от 15 ноября 2010г. ООО «Дизайн-Карго». |
| 3 | Копия кадастровой выписки о земельном участке с кад. номером: 47:07:1047005:2975 ООО «Дизайн-Карго» № 47/201/12-63134 от 25.04.2012г. |
| 4 | Копия кадастровой выписки с ошибочным кадастровым номером: 47:07:1047006:26 ООО «Дизайн-Карго» № 4707/201/10-13395 от 13.07.2010г. |
| 5 | Копия Решения ФГБУ «Всеволожская кадастровая палата Росреестра» по Ленинградской области № 47/12-31300 от 25.04.12г. («об исправлении технической ошибки в указании кадастрового номера земельного участка ООО «Дизайн-Карго»). |
| 6 | Копия письма отдела по Всеволожскому району филиала ФГБУ «Всеволожская кадастровая палата Росреестра» по Ленинградской области № 1457/0412 от 27.04.12 («о технической ошибке в указании кадастрового номера земельного участка ООО «Дизайн-Карго»). |
| 7 | Свидетельство о государственной регистрации права 47-АБ 080900 от 11 января 2011г. ООО «ТНК-BP Северная столица» |
| 8 | Копия кадастровой выписки о земельном участке с кад. номером: 47:07:1047006:25 ООО «ТНК-BP Северная столица» № 4707/201/10-13394 от 13.07.2010г. |
| 9 | Письмо ФГУ «Севзапуправтодор» № 4953 от 15.12.2010г. «О согласовании проекта переходно-скоростных полос к участку ООО «Дизайн-Карго». |
| 10 | Технические требования и условия № 3996 от 21.10.2010г. «О реконструкции существующего съезда на Федеральную а/д «Кола». |
| 11 | Схема переходно-скоростных полос к участку ООО «Дизайн-Карго» согласованная в ФГУ «Севзапуправтодор» 04.10.2010г. |
| 12 | Техническое задание (предварительные ТУ) МУП «Разметелево» от 2012г. на присоединение к системам инженерно—технического обеспечения водоснабжения. |
| 13 | Письмо ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург Северное ЛПМУГ» № 01-2/586 от 12.05.2012г. («о технической возможности ГРС «Всеволожская»). |
| 14 | Письмо ЗАО «Леноблгаз» исх. № 4/77-4996 от 05.12.2012г. «о возможности газификации» |
| 15 |  Письмо ЗАО «Леноблгаз» исх. №\_\_\_\_\_\_от\_\_\_\_.12.2012г. «о технической возможности газификации земельного участка»  |
| 16 | Письмо ООО «РазСтройГаз» исх. № 46-10/12 от 29.10.2012г. «о предоставлении технической возможности газификации земельного участка». |
| 17 | Письмо ООО «УСК» № 191-001 от 21.02.2012г. «о присоединении электрической нагрузки объектов ООО «Дизайн-Карго» расположенных в районе д. Разметелево». |
| 18 | Письмо ООО «УСК № 524-001 от 04.05.2012г. «о присоединении электрической нагрузки объектов ООО «Дизайн-Карго» расположенных в районе д. Разметелево». |
| 19 |  Письмо из Невско-Ладожского БВУ № Р6-37-2635 от 06.06.2012г «О согласовании точки сброса» |
| 20 | Предварительное заключение ОАО «Ленэнерго» № \_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_12.2012г. «о возможности электроснабжения проектируемых объектов ООО «Дизайн-Карго» расположенных в районе д. Разметелево». |
| 21 | Технические условия на телефонизацию территории от Северо-Западного филиала ОАО «Мегафон» № 509 от 19.12.2011г |
| 22 | Свидетельство СРО№ 0687-2011-4703099174-02 от 08.02.2011г.  |