Общество с ограниченной ответственностью

«Гео Гарант»

Свидетельство СРО-И-017-29122009

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ДНП «ПОСЕЛОК РЫЖИКИ»

по адресу Ленинградская область, Всеволожский р-н,

массив Соржа-Рыжики

Генеральный директор	____________А.С.Дзюбак

Главный архитектор проекта	____________А.А.Леонов

Санкт-Петербург 2013

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ:

| 1 | Генеральный план застройки. М 1:1000 |
| --- | --- |
| 2 | Сводный план инженерных сетей |
| 3 | Схема вертикальной планировки территории |

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Состав:

- ОБЩАЯ ЧАСТЬ

- СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ.

- ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АРХИТЕКТУРНО- ПЛАНИРОВОЧНОЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ ТЕРРИТОРИИ.

- ТРАНСПОРТ.

- ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

- ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ЗЕМЕЛЬ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ, СВЯЗАННЫХ С НАРУШЕНИЕМ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА И РЕКУЛЬТИВАЦИЕЙ ЗЕМЕЛЬ.

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО МУСОРОУДАЛЕНИЮ

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧКСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1.1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Проект организации и застройки ДНП " ПОСЕЛОК РЫЖИКИ ", расположенного в МО "Разметелевское  сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области выполнен на основании письма-заказа и Задания на проектирование от ДНП " ПОСЕЛОК РЫЖИКИ ".

Площадь участка составляет 587013 кв. м. (58,70 га).

Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения. Данный участок предназначен для ведения дачного хозяйства.

Проект организации и застройки территории разработан ООО «Гео-Гарант» по заказу ДНП «ПОСЕЛОК РЫЖИКИ».

Проектом организации и застройки территории предусмотрено размещение коттеджей для круглогодичного проживания, подъездные пути, инфраструктура, инженерное оборудование территории.

Срок реализации проекта: 10 лет.

Проект планировки территории разработан с учетом требований и рекомендаций следующей нормативно-технической документации:

- Земельный кодекс Российской Федерации № 136-Ф3

- Федеральный закон № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»;

- СП 11-106-97 Свод правил по проектированию и строительству. Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-планировочной документации на застройку территорий садоводческих (дачных) объединений граждан.

- Постановление Госстроя РФ №150 «Об утверждении инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения Градостроительной документации»

- СП 11-111-99 « Разработка, согласование, утверждение, состав проектно-планировочной документации на застройку территорий малоэтажного жилищного строительства»

- Градостроительный кодекс Российской Федерации № 190-Ф3

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 23-01-99* « Строительная климатология»;

- СНиП 2.08.01-89* « Жилые здания»;

- СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные»;

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий

малоэтажного жилищного строительства»;

- СНиП 111-10-75 «Благоустройство территорий»;

- СНиП 2.05.02-85 « Автомобильные дороги»;

- СНиП 2-05.11-83 «Транспорт»

- Нормативы «Правила охраны поверхностных вод»

- СанПиН 42-128-4690-88 « Санитарные нормы содержания территорий населенных мест»;

- СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

- Федеральный закон  №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

- СНиП 30-02-97 «Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения»

В соответствии с заданием на проектирование, размер придомового участка принимается 0.06 - 0.25Га. Застройка участка предусматривается одно - двухэтажными домами.

Планировочное решение дачного комплекса предоставляет заказчику возможность вести его реализацию в несколько этапов.

1.2. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ.

Климат

Климат рассматриваемого района переходной от континентального к морскому с продолжительной, неустойчивой с частыми оттепелями зимой и коротким умеренно теплым летом.

В соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» средняя многолетняя температура воздуха составляет 4,4°С. Лето прохладное со средней температурой самого теплого месяца (июля) 17,8 С, средней максимальной температурой самого теплого месяца 22°С. Абсолютная максимальная температура воздуха 34°С. Зима умеренно-холодная со средней температурой самого холодного месяца (января) -7,8°С, средней минимальной температурой самого холодного месяца -11°С. Абсолютная минимальная температура воздуха - 36° С. Продолжительность безморозного периода (со среднесуточной температурой воздуха выше О С) - 226 дней.

Количество осадков, выпадающих за апрель-октябрь, - 420 мм при суточном максимуме осадков - 76 мм . Количество осадков, выпадающих за ноябрь-март, - 200 мм. Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца - 72 %, среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца - 86 %.

По СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» преобладающее направление ветра за июнь-август - западное, минимальная из средних скоростей ветра за июль - 0 м/с. Преобладающее направление ветра за декабрь- февраль - юго-западное, скорость ветра за период со среднесуточной температурой воздуха менее 8°С - 2,8 м/с.

Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5% - 6 м/с.

Территория муниципального образования «Разметелевское сельское поселение» относится к строительно-климатическому подрайону II В.

Геоморфология территории

По геоморфологии в муниципальном образовании «Разметелевское  сельское поселение» выделяются два района - район плоской слабоволнистой равнины и район холмисто-западинного камового рельефа.

Основная часть территории сельского поселения расположена на Приневской низменности и представляет собой плоскую равнину с отметками 10-25 м над уровнем моря, в прошлом сильнозаболоченную. В геологическом отношении река Нева молода, прорыв вод Ладожского озера и образование протоки (реки Невы) произошел от 4 до 2,4 тыс.лет назад. За время существования реки Невы не происходили существенные колебания уровня ни Мирового океана, ни Финского залива, на территории еще не успели проявиться тектонические процессы, в пробитом Невой коридоре еще не сформировался комплекс террас, кроме пойменной.

Юго-восточная часть муниципального образования «Разметелевское сельское поселение» расположена на Колтушской возвышенности. Колтушская возвышенность, представляющая собой камовый массив с абсолютными отметками поверхности 40,0-70,0 м. Расчлененность массива значительна. Относительные превышения вершин холмов над днищами разделяющих их котловин изменяются от 10,0-15,0 до 25,0-30,0 м и более. Склоны холмов большей частью крутые с уклонами поверхности 10-20% и более, местами верхний межморенный горизонт имеет прямую гидравлическую связь с горизонтом грунтовых вод. Верхний межморенный водоносный горизонт здесь представлен крупнозернистыми песками, иногда с гравием и галькой. Глубина залегания -37-49 м. Воды напорные, уровни устанавливаются на глубине 6,5-14 м. Величина напора составляет 16-25 м. Вода пресная гидрокарбонатная кальцевая с минерализацией 240мг/л. Содержание железа в воде составляет 10,2-28мг/л (при ПДК по СанПиН 2.1.4.1074-01 не более 0,3 мг/л.), поэтому на данном участке вода оценивается как минеральная железистая типа «Полюстрово», которую можно использовать для бальнеологических целей. Эксплуатационные запасы минеральных железистых вод подсчитаны в количестве 1600 мЗ/сут по категории С1. Проектная глубина скважин может составить порядка 40-55 метров. На прилегающей территории раньше имелось несколько эксплуатационных скважин. В настоящее время часть из них ликвидирована, часть заброшена. Существующие, но не используемые скважины находятся в деревне Разметелево - № 49871 и 2. Из данных скважин можно отбирать порядка 168 мЗ/сут.

Вендский водоносный комплекс

Вендский водоносный комплекс залегает на глубине 190-200 м под верхнекотлинскими глинами. Распространен повсеместно и имеет хорошую, стабильную водообильность. Однако, минерализация подземных вод здесь составляет 6,1-6,4 г/л, что не позволяет использовать их для питьевых целей. По химическому составу вода хлоридная смешанного катионного состава с возможным содержанием брома до 26 мг/л. На локальных участках возможно также повышенное содержание естественных радионуклидов.

1.3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АРХИТЕКТУРНО- ПЛАНИРОВОЧНОЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ ТЕРРИТОРИИ.

На архитектурно - пространственное решение и планировочную структуру проектируемой территории повлияли следующие обстоятельства:

- решения принятые Генеральным планом МО «Разметелевское сельское поселение» в части функционального зонирования и формирования его транспортного каркаса.

- сложившаяся система мелиоративных канав с лесопосадками  вдоль них.

- сложившийся рельеф

- система сложившихся внешних транспортных подъездов

Вышеперечисленные обстоятельства определили следующую планировочную структуру:

Основной транспортный подъезд ДНП формируется на базе существующей автодороги  М-18 «Кола» с которой (в соответствии с Проектом планировки территории  с кадастровыми номерами № 47:07:1047005:2975; № 47:07:1047006:25 , на основании Постановления администрации МО «Разметелевское сельское поселение» Всеволожского муниципального р-на Ленинградской области № 52 от 24 апреля 2013 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания») будет организован  проезд на территорию ДНП по запроектированной  улично-дорожной сети.

В качестве альтернативного транспортного подъезда к территории ДНП используется существующая проселочная дорога, проходящая из поселка Разметелево от существующей автодороги к деревне Рыжики, до территории ДНП «ПОСЕЛОК  РЫЖИКИ» по землям сельскохозяйственного назначения относящимся к территории МО Разметелевское сельское поселение.

Транспортный каркас поселка включает в себя систему закольцованных жилых проездов с двухсторонним движением, обеспечивающих распределение транспортного потока по всей территории ДНП и четыре тупиковых проезда с площадками для разворота.

Дачные участки формируются отдельными параллельными  рядами, отделенными друг от друга либо дорожной сетью, либо системой  мелиоративных канав и лесопосадок.

Для придания проектируемому поселению приемлемого архитектурного облика необходимо требовать соблюдения застройщиками следующих положений:

  - Единая конструкция кровли - скатная коньковая, высотой не более 12 м в коньке.

  - Ограниченная цветовая гамма кровельных материалов.

  - Единая конструкция внешнего ограждения посёлка: высота 2,15 м, визуальная прозрачность.

  - Единая конструкция внутренних ограждений (между участками и проездами): высота 1,5 м, визуальная прозрачность.

1.4. ТРАНСПОРТ.

Проектные решения по организации движения транспорта и пешеходов продиктованы общей планировочной концепцией, системой  мелиоративных канав и лесопосадок, а также тем фактом, что проектируемый массив расположен вдоль существующей транспортной оси - а/д М-18 «Кола»

Количество индивидуальных участков для ведения дачного хозяйства по проекту составляет 474, из них 3 - без возможности размещения садово-дачной застройки. Проектом предусмотрена 100% посемейная автомобилизация. Распределение потока индивидуального автотранспорта по территории массива, учитывая отсутствие транзита, осуществляется по закольцованным проездам с двухсторонним движением по кольцевой схеме. Тупиковые проезды завершаются разворотной площадкой размером не менее 12х12 м. Ширина проезжей части составляет 2 полосы по 3,5 м - 7 м. Расчетная скорость движения составляет - 30 км/час. Высотное положение дорожной сети решено с учетом существующего рельефа местности и с максимальным его сохранением. Проектом предусмотрено лишь небольшое повышение дорог над существующей поверхностью земли. При устройстве земляного полотна дорог и площадок предусматривается полное снятие и замена плодородного слоя почвы на песчано-гравийное и щебеночное покрытие. Плодородный слой почвы снимается до начала строительства проездов и складируется на специально отведенной площадке. Баланс земляных масс сводится к полному использованию плодородного грунта пригодного для засыпки пониженных замкнутых мест, а так же для устройства газонов вдоль дорог, для подсыпки на пониженных участках местности. Отвод поверхностных вод осуществляется по спланированной поверхности в водоотводящие канавы с выпуском их в существующие канавы. Для перепуска канав под проезжей частью предусмотрены дорожные железобетонные трубы диаметром 0,5 м. Хранение легковых автомобилей, учитывая размер дачного участка 0.06-0.26га, предполагается в личных гаражах на приусадебной территории. Так же во въездных зонах предусмотрены стоянки на  8-10 а/м. Радиус доступности от границ массива до остановки общественного транспорта: маршрутное такси - 50 метров, железнодорожная станция - 100 метров. Движение общественного транспорта на участке не предусмотрено.

1.5. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА.

Водоснабжение, водоотведение и канализация.

Водоснабжение дачного некоммерческого партнерства «ПОСЕЛОК РЫЖИКИ» для технического использования предусматривается от индивидуальных скважин   или колодцев проектируемых на земельных участках. Пригодность воды для использования подтверждается произведенными исследованиями. При расчете водопотребления жителями поселка принимаются усредненные действующие нормативы: для хозяйственно бытовых нужд 220л/сутки на человека. На полив территории в летний период - 50л/сутки на человека. Для целей пожаротушения организовывается 5 пожарных водоемов, что соответствует действующим нормативам.

Санитарными нормами допускается ливневые стоки сбрасывать без очистки в ближайший водоем при площади водосбора не более 20Га.

Проектом предусматривается открытое водоотведение ливневых стоков путем строительства кюветов вдоль дорог и дренажных канав с выходом к пожарным водоемам. Поверхностно-дождевые стоки в соответствии со СНИП 2.04-03-85 для укрупненных расчетов принимается 45-50 куб. м. в сутки с одного Га.

Сетей коммунальной бытовой канализации в районе строительства проектируемого объекта нет. Учитывая это обстоятельство, проектом предусматривается строительство локальных очистных сооружений обеспечивающих полную биологическую очистку, индивидуально на каждом из 472-х земельных участков.

Теплоснабжение

Ориентировочные расчетные расходы на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения проектируемой застройки, рассчитаны по укрупненным удельным показателям (СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети» и методика расчета потребности тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий и сооружений, аналоги проектируемых объектов).

Расчетные параметры наружного воздуха приняты:

- холодный период = -260C;

- теплый период = +20,60C;

- продолжительность отопительного периода - 220 суток;

- средняя температура отопительного периода - -1,80C;.

Суммарное теплопотребление существующей и вновь проектируемой застройки составит 3.10 Гкал/час.

Теплоснабжение проектируемых индивидуальных жилых домов предполагается от газовых двухконтурных котлоагрегатов, расположенных в каждом здании.

- При установке отопительных агрегатов в коттеджах должны быть соблюдены условия СНиП «Инструкция по размещению тепловых агрегатов, предназначенных для отопления и горячего водоснабжения одноквартирных или блокированных жилых домов»:

- высота помещения не менее 2,5 м;

- объем помещения не менее 15 м3 плюс 0,2 метра на 1 кВт мощности теплового агрегата;

- предусмотрена вентиляция из расчета:

вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час; приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;

- помещение должно иметь окно с форточкой;

- газ, давлением до 0,003 МПа, должен поступать непосредственно в данное помещение;

- отведение дымовых газов следует предусматривать в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91*

Газоснабжение

Источником газоснабжения на основании Технических условий на присоединение к газораспределительным сетям №2/20/2-1918/132 от  29.05.2012 является  газопровод среднего давления D219мм, проходящий на п. Хапо-Ое Всеволожского р-на от ГРС «Всеволожская». Параметры подводящего и распределительного газопроводов определяются по результатам проектно-изыскательских работ. Использование потребителями  природного газа в проектируемой застройке предусматривается для нужд отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и приготовления пищи.

Суммарный расход газа проектируемой застройки укрупнено составит 1058.29 м3/час. Теплоснабжение проектируемой застройки предусматривается локальное, от газовых двухконтурных котлоагрегатов, расположенных в каждом здании.

Предварительно, газоснабжение существующей и проектируемой застройки предусматривается от проектируемого газопровода  среднего давления Д=219 мм. Далее, природный газ проектируемыми газопроводами среднего давления распределяется по улично-дорожной сети и внутриквартальным проездам. Проектируемые газопроводы среднего давления представляют собой многократно закольцованную систему.

Вводы газа к жилым зданиям предусматриваются следующим образом: вводы на территорию каждого участка выполнены газопроводами среднего давления расчетного диаметра. У забора, в границах участков, либо на стенах зданий предусматривается строительство шкафных газорегуляторных пунктов (ШРП) среднего давления. Далее, газопроводами низкого давления, природный газ поступает на газовые приборы потребителей.

Проектируемые подземные газопроводы среднего и низкого давления предполагаются из полиэтиленовых труб. Надземные и внутридомовые газопроводы низкого давления предполагаются из стальных труб.

Электроснабжение

На проектируемой территории предусматривается строительство индивидуальной жилой застройки, дачной застройки.

На основании выполненных укрупненных расчетов общая потребляемая мощность застройки на шинах 0,4 кВ источника электроснабжения на полное развитие территории ориентировочно составит – 1292,51кВА по третьей категории надежности.

Подача электроэнергией потребителям предусматривается воздушным кабелем на железобетонных опорах. Опоры линии электропередач устанавливаются по обочинам дорог с противоположной стороны от газопровода. Проводку электроэнергии к домам разрешается осуществлять воздушными изолированными проводами.

Электроснабжение территории дачного некоммерческого партнерства «ПОСЕЛОК РЫЖИКИ» предусматривается от инженерных сетей ОАО «Ленэнерго». Ближайшими источниками электроснабжения к рассматриваемой территории являются ПС 110/10 кВ № 244  «Манушкино-Разметелево».

Связь и информатизация

Телефонизация  ДНП "ПОСЕЛОК РЫЖИКИ" предусматривается посредством сотовой связи, в связи с повсеместным распространением сетей сотовой связи и операторов предоставляющих достаточно качественные услуги голосовых телефонных вызовов, а так же широкополосного доступа к сети «Интернет». В перспективе – кабельная телефонизация.

Расчет инженерных нагрузок

| Баланс водопотребления и водоотведения |
| --- |
| Название объекта | Ед. измерения | Кол- во | Норма водопотребления л/сут | Водопотреб- ление | Водоотве- дение |
|  |  |  |  | м3/сут |
| Жилая застройка | чел. | 1416 | 220 | 311,52 | 311,52 |
| Полив территории | чел. | 1446 | 50 | 70,8 | - |
| Всего | чел. | 1446 | 270 | 382,32 | 311,52 |

| Расчет электрической нагрузки |
| --- |
| Наименование функциональной зоны | Ед. измерен. | Кол-во | Уст. мощность,Ру,кВт | Р,кВт | Коэф. спроса, Кс | Коэф. Однов- ти Ко | Cosj | 8р,кВА |
| Одноквартирные отдельно стоящие жилые дома с плитами на природном газе | объект | 472 | 10,0 | 4720,0 | 0,8 | 0,25 | 0,96 | 983,33 |
| Инженерное оборудование | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Наружное освещение | га | 60,16 | 5,0 | 303,0 | 1 | - | 0,98 | 309,18 |
| Всего | - | - | - | - | - | - | - | 1292,51 |

1.6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ.

При строительстве административного здания объекта необходимо предусмотреть организацию помещения штаба по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ГО и ЧС) и информационные стенды ГО и ЧС. Начальником штаба является Председатель правления ДНП «ПОСЕЛОК РЫЖИКИ».

Штаб по делам ГО и ЧС должен располагать средствами оповещения граждан, располагающихся на объекте о чрезвычайных ситуациях и мероприятиях по гражданской обороне и иметь постоянный источник связи с районными службами в случае возникновения на объекте пожарных и других чрезвычайных ситуаций.

Текущую круглосуточную работу по делам ГО и ЧС на объекте исполняют работники службы охраны ДНП «ПОСЕЛОК РЫЖИКИ».

На участке предусмотрены места временного сбора эвакуируемого населения в случае возникновения ЧС.

Штаб по делам ГО и ЧС в своей работе руководствуется Федеральными законами "О гражданской обороне" № 28-ФЗ, "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" № 68-ФЗ, Постановлениями Правительства РФ "О порядке подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций" № 547, "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" № 794, нормативными документами МЧС РФ, положениями районного звена РСЧС.

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности;

устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

применение первичных средств пожаротушения;

организация деятельности подразделений пожарной охраны.

При принятии настоящих проектных решений учтены мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности:

-обеспечены нормативные противопожарные разрывы между проектируемыми, существующими зданиями и сооружениями;

- Пожаротушение ДНП предусмотрено от  5 пожарных водоемов

-инженерные сети проектируются с учетом норм противопожарной безопасности

Проект организации и застройки территории предусматривает выделение специального места на участке в непосредственной близости от административного здания и здания размещения охраны под хранение средств пожаротушения. Так же предусматривается размещение средств пожаротушения у каждого пожарного водоема.

Проект предусматривает при определении пятна под застройку расстояние между крайними строениями минимум - 10 метров, а если это деревянные дома то 20 м. Для обеспечения наружного пожаротушения предусмотрены подъезды пожарных машин к каждому участку. Тупиковые проезды будут оборудованы разворотными площадками размером 12х12 м.

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями. Жилые здания относятся к 11 степени огнестойкости.

Объемно-планировочные и конструктивные решения участка дачной застройки позволяют беспрепятственно эвакуировать людей на безопасную территорию в случае пожара, а так же обеспечивают доступ пожарных подразделений и средств пожаротушения к объекту пожара.

Тушение пожара производится силами и средствами ОПО.

1.7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ЗЕМЕЛЬ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ, СВЯЗАННЫХ С НАРУШЕНИЕМ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА И РЕКУЛЬТИВАЦИЕЙ ЗЕМЕЛЬ.

При проведении строительных работ, связанных со снятием и перемещением плодородного слоя почвы (строительство проездов, площадок, установки фундаментов, прокладка коммуникаций и т. д.) в целях охраны земель, предотвращения деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель и других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности а также для обеспечения улучшения и восстановления земель рекультивация нарушенных земель осуществляется последовательно в два этапа:

Технический этап

Технический этап предусматривает планировку, формирование откосов, снятие и нанесение плодородного слоя почвы, устройство гидротехнических и мелиоративных сооружений, захоронение токсичных вскрышных пород, а также проведение других работ, создающих необходимые условия для дальнейшего использования рекультивированных земель по целевому назначению или для проведения мероприятий по восстановлению плодородия почв (биологический этап). Технологические мероприятия по определению толщины плодородного слоя, объёма перемещаемого грунта, способов, перемещения грунта и т. д. выбираются в соответствии с нормами (ГОСТ 17.5.3.06-85).

Плодородный слой почвы, снятый при проведении вышеперечисленных работ, должен быть использован для рекультивации нарушенных

строительством земель и на прилегающих малопродуктивных угодьях в соответствии с ГОСТ 17.4.3.02-85.

Плодородный слой почвы, не использованный сразу в ходе работ, должен быть сложен в бурты, соответствующие требованиям ГОСТ 17.5.3.0483. Поверхность бурта и его откосы должны быть засеяны многолетними травами, если срок хранения плодородного слоя почвы превышает 2 года.

Под бурты должны быть отведены непригодные для сельского хозяйства участки или временно свободные угодья, на которых исключается подтопление, засоление и загрязнение промышленными отходами, твердыми предметами, камнем, щебнем, галькой, строительным мусором.

Плодородный слой почвы может храниться в буртах в течение всего периода освоения территории в границах проектирования. Примерный срок освоения: с 2013 по 2015 год. Конкретные сроки хранения почвы определяются потребностями организаций и граждан, ответственных за территории в границах проектирования.

Биологический этап

Биологический этап включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на улучшение агрофизических, агрохимических, биохимических и других свойств почвы.

Плодородный слой, прошедший биологический этап, может быть использован для рекультивации участков, поврежденных в ходе строительных работ, для улучшения уровня плодородия на участках собственников и землях общего пользования.

После подсыпки и распределения в плодородный слой вносятся минеральные и органические удобрения в соответствии с агротехническими нормами и правилами. Улучшенные таким образом земли могут быть использованы под зеленые насаждения, сельскохозяйственные и рекреационные цели в соответствии с решениями организаций и собственников земель в границах проектирования. Перечисленные мероприятия проводятся в течение всего срока освоения территории.

1.8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО МУСОРОУДАЛЕНИЮ

Мусороудаление с проектируемой территории возможно осуществлять двумя способами:

  - Накопление твёрдых бытовых отходов (ТБО) осуществляется на трёх пунктах утилизации и хранения твёрдых отходов (пухто), расположенных в общественных зонах. Пухто имеют габариты 10 на 15 метров. Подъезд к ним осуществляется с длинной стороны.

  - Владельцы участков приобретают у уполномоченной организации пластиковые мусорные мешки емкостью 200 л. Наполненный мусорный мешок выставляется на проезжую часть в строго определенное графиком вывоза время. Сбор и вывоз осуществляет уполномоченная организация. Выбор варианта вывоза ТБО осуществит Администрация территории.

1.9. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Использование территории |  |  |
| 1.1 | Площадь территории в границах проектирования, всего | га | 58,7 |
|  | в том числе |  |  |
| 1.2.1 | Площадь зон для размещения дачных участков | га | 46,12 |
| 1.2.2 | Площадь зон улично-дорожной сети | га | 12,58 |
| 2. | Параметры застройки территории |  |  |
| 2.1 | Количество индивидуальных дачных участков |  | 471 |
| 2.2 | Количество индивидуальных дачных участков без возможности размещения садово-дачной застройки |  | 3 |
| 2.3 | Плотность застройки | кв.м. общей площади на 1 га | 806 |
| 3. | Население |  |  |
| 3.1 | Численность населения | чел | 1413 |
| 3.2 | Плотность населения | чел./га | 24 |
| 4. | Жилищный фонд |  |  |
| 4.1 | Общая площадь жилых домов | м2 | 47100 |
| 4.3 | Средняя этажность застройки | этаж | 2 |