УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

МО Колтушское СП

№ 498 от 14.11.2016

(Приложение)

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ПОДГОТОВКА ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ**

**2017 – 2018гг».**

**2016 год.**

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное наименование муниципальной программы** | Муниципальная программа «Подготовка объектов жилищно – коммунального хозяйства и топливно – энергетического комплекса муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области к отопительному сезону 2017 – 2018гг» (далее – Программа).  |
| **Основания для разработки муниципальной программы** | -Федеральный закон РФ от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;- Федеральный закон от 27.07.2010г. № 190-ФЗ « О теплоснабжении»;-Приказ Министерства энергетики РФ от 12.03.13г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду»;-Постановление Правительства Ленинградской области от 19.06.2008г. № 177 «Об утверждении Правил подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области».  |
| **Цели и задачи муниципальной программы** | *Цели:*1. Подготовка объектов теплоснабжения к отопительному сезону.*Задачи:*1.1 Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования к осенне-зимнему периоду. |
| **Заказчик муниципальной** **программы** | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области. |
| **Ответственный за разработку муниципальной программы** | Ведущий специалист по строительству, программам и сметному делу администрации муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области; т. 8 (81370) 72-950 |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы** | администрация муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области. |
| **Соисполнители муниципальной программы** | Отсутствуют. |
| **Сроки реализации муниципальной программы** | 2017год |
| **Мероприятия муниципальной программы** | Согласно разделу **5** « Перечень основных мероприятий» муниципальной программы  |
| **Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы** | *Теплоэнергетические установки:*- Разработка и проведение экспертизы проектной документации – 1 ед. к 2018 году- Ввод в эксплуатацию новых теплоэнергетических установок мощностью 180 кВт к 2018 году |
| **Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы** | Объем бюджетных ассигнований Программы составляет –**5 904 400,00** руб., в том числе:Из бюджета МО Колтушское СП – **5 904 400,00** руб. |
| **Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы** | - Соответствие качества оказываемых услуг по теплоснабжению установленным нормам и правилам- бесперебойное теплоснабжение многоквартирных домов, объектов социальной сферы, производственных помещений.-   максимальная надежность и экономичность работы объектов теплового хозяйства; |

**1. Общая информация:**

Целью разработки Программы является:

 *1. Подготовка объектов теплоснабжения к отопительному сезону.*

Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития системы теплоснабжения на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Формирование и реализация Программы базируется на следующих принципах:

• целевом – мероприятия и решения Программы должны обеспечивать достижение поставленных целей;

• комплексности – формирование Программы в увязке с различными целевыми Программами (федеральными, областными, муниципальными), реализуемыми на территории Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Срок реализации Программы: 2017г.

Перспективные показатели развития муниципального образования являются основой для разработки Программы и формируются на основании:

• Генерального плана муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки:

*Теплоэнергетические установки:*

- Разработка и проведение экспертизы проектной документации – 1 ед. к 2018 году

- Ввод в эксплуатацию новых теплоэнергетических установок мощностью 180 кВт к 2018 году

1. **Целевые показатели подготовки объектов к отопительному сезону**

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204:

* критерии доступности услуг теплоснабжения для населения;
* показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;
* показатели качества поставляемого ресурса;
* показатели надежности поставки ресурсов;
* показатели эффективности производства и транспортировки тепловой энергии;

При формировании требований к конечному состоянию системы теплоснабжения муниципального образования применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утв. приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48.

**2.1.** Целевые показатели Программы

| **№ п/п** | **Ожидаемые результаты Программы** | **Целевые показатели** |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Система теплоснабжения** |
| 1.1 | **Надежность обслуживания систем теплоснабжения**Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Износ инженерных систем, % |
| 1.2 | **Показатели спроса на услуги теплоснабжения**Обеспечение сбалансированности систем теплоснабжения | Уровень использования производственных мощностей, % |

**Охват потребителей услугами** используется для оценки качества работы систем теплоснабжения.

**Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса** характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

**Надежность обслуживания систем теплоснабжения** характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

**Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры** характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

1. **Прогноз конечных результатов**

Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения муниципального образования являются:

* повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;
* своевременный ремонт аварийных участков тепловых сетей и оборудования котельных в период подготовки объектов к отопительному сезону;
* обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;
* улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения.
1. **Сроки и этапы реализации Программы**

Программа рассчитана на 2017 год (межотопительный период проведения мероприятий: май – сентябрь).

**5. Перечень основных мероприятий.**

**Основное мероприятие: Обеспечение условий проживания населения на территории МО Колтушское СП, отвечающих стандартам качества**

**В том числе:**

**подготовка объектов теплоснабжения к отопительному сезону**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **2017 год** |
| **№ п.п** | **Наименование работ** | **Адрес выполнения** | **Стоимость работ****всего** | **Местный бюджет** | **Областной бюджет** |
| **1** | **2** | **3** | **5** |  |  |
| 1 | Проектирование автономной блок – модульной котельной здания администрации. (переходящий) | Ленинградская область, Всеволожский район; д, Колтуши | 268 160,00 | 268 160,00 | 0 |
| 2 | Проведение государственной экспертизы проектной документации на Строительство автономной блок – модульной котельной здания администрации (переходящий) | Ленинградская область Всеволожский район, д. Колтуши | 95 000,00 | 95 000,00 | 0 |
| 3 | Строительство автономной блок – модульной котельной здания администрации. (переходящий) | Ленинградская область Всеволожский район, д. Колтуши | 2 091 240,00 | 2 091 240,00 | 0 |
| 4 | Выполнение работ по устранению аварий на участках тепловых сетей. | Ленинградская область Всеволожский район, д. Колтуши | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0 |
| 5 | Услуги по техническому надзору и контролю (на участке от УТ-14 до УТ-16 в д. Разметелево.) | Ленинградская область Всеволожский район, д. Разметелево | 100 000,00 | 100 000,00 | 0 |
| 6 | Технические и эксплуатационные расходы на содержание модульной газовой котельной здания администрации  | Ленинградская область Всеволожский район, д. д, Колтуши | 350 000,00 | 350 000,00 | 0 |
| **Итого:** | **5 904 400,00** | **5 904 400,00** | **5 904 400,00** |

**Ответственный исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.С. Окунев**